## Kryci list
Nabídkový rozpočet
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka | Klatovy -vybavení základnich škol -stavební úpravy
Klasifikace
Fáze
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název
Investor | Město Klatovy
Dodavatel | dle výběrového řízení
Zpracovatel

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Klatovy -vybavení základnich škol -stavební úpravy
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
| SO-01: ZŠ Plánická |  | 0.77075
| 776: Podlahy povlakové |  | 0.77075
| SO-02: ZŠ Masarykova |  | 3.814
| 0011: Sadové úpravy |  | 0.44765
| 776: Podlahy povlakové |  | 3.3664
| SO-03: ZŠ Čapkova |  | 4.5767
| 725: Zařizovací předměty |  | 0.07629
| 730: Ústřední vytápění |  | 0.05552
74011: Elektroinstalace - kabinet fyziky DODÁVKA
74012: Elektroinstalace - kabinet fyziky MONTÁŽ
74021: Elektroinstalace - učebna fyziky DODÁVKA
74022: Elektroinstalace - učebna fyziky MONTÁŽ
74031: Elektroinstalace - učebna informatiky DODÁVKA
74032: Elektroinstalace - učebna informatiky MONTÁŽ
| 7501: Datová síť -učebna informatiky |  | 1.3066
| 763: Konstrukce sádrokartonové |  | 1.3635
| 776: Podlahy povlakové |  | 1.7748
784: Malby
786: Žaluzie
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Položky
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[8 empty] | SO-01: ZŠ Plánická | [5 empty] | 0 |  | 0.77075 |  | 0.1799 | _ | 0 | 0
[8 empty] | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 0.77075 |  | 0.1799 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0025 | 0.17 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 2 | SP | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0099 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 3 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.1799 | 0 | 0.1799 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 4 | SP | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0.1799 | 0 | 0.1799 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 5 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.1799 | 0 | 0.1799 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 6 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 7 | SP | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 | t | 0.1799 | 0 | 0.1799 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 8 | SP | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0204 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 9 | H | 01-776-01 | Podlahovina PVC, tř.zátěže 43,nášlapná vrstva min.0,8 mm | m2 | 78.2 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0.003 | 0.2346 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 10 | SP | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 11 | SP | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 | m2 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00476 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 12 | SP | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.51 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 13 | SP | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00099 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 14 | H | 01-776-02 | Lišta soklová PVC | m | 37.95 | 0 | 37.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 15 | SP | 776421311 | Montáž přechodových samolepících lišt | m | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 16 | H | 01-776-03 | Lišta přechová - dodávka | m | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
[5 empty] | 17 | SP | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0.77075 | 0 | 0.77075 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-01 | 776
_
_
[8 empty] | SO-02: ZŠ Masarykova | [5 empty] | 0 |  | 3.814 |  | 0.7857 | _ | 0 | 0
[8 empty] | 0011: Sadové úpravy | [5 empty] | 0 |  | 0.44765 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 18 | SP | 183101113 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 19 | SP | 184102711 | Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 20 | H | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.11 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 21 | H | X5 | Mulčovací textilie - dodávka | m2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 22 | H | 60597003 | Kůra mulčovací volně ložená | m3 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.45 | 0.3375 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 23 | H | X6 | Vajgelie - dodávka | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 24 | H | X7 | Spirea - dodávka | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 25 | SP | 183101115 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 26 | SP | 184102117 | Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 27 | SP | 184215132 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00015 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 28 | H | X4 | Prunus selurrata ok 14-16 - dodávka | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
[5 empty] | 29 | SP | 184911311 | Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 0011
_
[8 empty] | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 3.3664 |  | 0.7857 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 30 | SP | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0025 | 0.7425 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 31 | SP | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0432 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 32 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.7857 | 0 | 0.7857 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 33 | SP | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0.7857 | 0 | 0.7857 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 34 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.7857 | 0 | 0.7857 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 35 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7.86 | 0 | 7.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 36 | SP | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 | t | 0.7857 | 0 | 0.7857 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 37 | SP | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0891 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 38 | H | 01-776-01 | Podlahovina PVC, tř.zátěže 43,nášlapná vrstva min.0,8 mm | m2 | 341.55 | 0 | 341.55 | 0 | 0 | 0.003 | 1.0247 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 39 | SP | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 40 | SP | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 | m2 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.02079 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 41 | SP | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0.0075 | 2.2275 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 42 | SP | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00432 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 43 | H | 01-776-02 | Lišta soklová PVC | m | 165.6 | 0 | 165.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 44 | SP | 776421311 | Montáž přechodových samolepících lišt | m | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 45 | H | 01-776-03 | Lišta přechová - dodávka | m | 8.25 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
[5 empty] | 46 | SP | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 3.3664 | 0 | 3.3664 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-02 | 776
_
_
[8 empty] | SO-03: ZŠ Čapkova | [5 empty] | 0 |  | 4.5767 |  | 1.2891 | _ | 0 | 0
[8 empty] | 725: Zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 0.07629 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 47 | SP | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 725
[5 empty] | 48 | SP | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů | soubor | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00129 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 725
[5 empty] | 49 | H | X8 | Dřez nerez jednoduchý 476x406 mm+těsnění+sifon - dodávka | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.025 | 0.075 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 725
[5 empty] | 50 | SP | 725829111 | Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 725
[5 empty] | 51 | H | X9 | Stojánková baterie dřezová -délka ramínka 210 mm | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 725
[5 empty] | 52 | SP | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0.07629 | 0 | 0.07629 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 725
_
[8 empty] | 730: Ústřední vytápění | [5 empty] | 0 |  | 0.05552 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 53 | SP | 722130913 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 54 | SP | 722160103 | Potrubí vodovodní měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm | m | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 55 | SP | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 56 | SP | 734221545 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00052 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 57 | SP | 734221683 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0003 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 58 | SP | 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00056 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 59 | SP | 734300821 | Rozpojení šroubení horkovodního do DN 15 | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2e-05 | 8e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 60 | SP | 734494212 | Návarek s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00084 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 61 | SP | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 62 | SP | X10 | Demontáž otopných těles - sahara | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 63 | SP | 735151556 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1307 W | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.02605 | 0.0521 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 64 | SP | X11 | Zaslepení přípojky do DN 15 | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 65 | SP | X12 | Nátěr potrubí | Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 66 | SP | X13 | Vypuštění,napuštění a odvzdušnění ÚT | Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 67 | SP | X14 | Stavební výpomoce | hod | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
[5 empty] | 68 | SP | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.05552 | 0 | 0.05552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 730
_
[8 empty] | 74011: Elektroinstalace - kabinet fyziky DODÁVKA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 69 | H | X73 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74011
[5 empty] | 70 | H | X74 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V Tango | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74011
[5 empty] | 71 | H | X75 | Vypínač Tango schodišťový 06 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74011
[5 empty] | 72 | H | X76 | Krabice rozvodná OBO 10x10 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74011
[5 empty] | 73 | H | X77 | Rámeček jednoduchý Tango | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74011
[5 empty] | 74 | H | X78 | Rámeček dvojnásobný Tango | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74011
[5 empty] | 75 | H | X79 | Ovladač jednoduchý - vypínač Tango | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74011
[5 empty] | 76 | H | X80 | Zářivkové svítidlo vestavné MODUS Q LED panel nestmívatelné | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74011
[5 empty] | 77 | H | X81 | Ekologický poplatek | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74011
[5 empty] | 78 | H | X82 | Pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74011
_
[8 empty] | 74012: Elektroinstalace - kabinet fyziky MONTÁŽ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 79 | SP | X83 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74012
[5 empty] | 80 | SP | X84 | Vypínač Tango schodišťový 06 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74012
[5 empty] | 81 | SP | X85 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V Tango | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74012
[5 empty] | 82 | SP | X86 | Krabice rozvodná OBO 10x10 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74012
[5 empty] | 83 | SP | X87 | Zářivkové svítidlo vestavné MODUS Q LED panel nestmívatelné | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74012
[5 empty] | 84 | SP | X88 | Pomocné práce | Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74012
[5 empty] | 85 | SP | X89 | Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace | hod. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74012
[5 empty] | 86 | SP | X90 | Demntáž stavajících svítidel, el. přístrojů | hod. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74012
[5 empty] | 87 | SP | X91 | Provedení výchozí revize | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74012
_
[8 empty] | 74021: Elektroinstalace - učebna fyziky DODÁVKA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 88 | H | X22 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 89 | H | X23 | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 | m | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 90 | H | X24 | Vodič CYA 2,5 mm2 | m | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 91 | H | X25 | Trubka LPE 36 | m | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 92 | H | X26 | Krabice KU 68 | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 93 | H | X27 | Jistič 16A/1/B | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 94 | H | X28 | Vypínač Tango 01 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 95 | H | X29 | Vypínač Tango schodišťový 06 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 96 | H | X30 | Vypínač Tango schodišťový dvojitý 06 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 97 | H | X31 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V Tango | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 98 | H | X32 | Připojovací krabice Tango | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 99 | H | X33 | Krabice rozvodná OBO 10x10 | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 100 | H | X34 | Krabice KT 125 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 101 | H | X35 | Rámeček jednoduchý Tango | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 102 | H | X36 | Rámeček dvojnásobný Tango | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 103 | H | X37 | Ovladač jednoduchý - vypínač Tango | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 104 | H | X38 | Ovladač dvojitý - lustrový Tango | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 105 | H | X39 | Kabel HDMI 15 m | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 106 | H | X40 | Zdířka na banánek | ks | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 107 | H | X41 | Zářivkové svítidlo vestavné MODUS Q LED panel nestmívatelné | ks | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 108 | H | X42 | Zářivkové svítidlo Modus SLIM 1x58W asymetrický reflektor el.předřadník | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 109 | H | X43 | Ekologický poplatek | ks | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 110 | H | X44 | MODUS SH 22 - závěsný systém | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 111 | H | X45 | Zdroj PH TL-D 58W/840 bílá | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 112 | H | X46 | Ekologický poplatek | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 113 | H | X47 | Pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
[5 empty] | 114 | H | X48 | Laboratorní zdroj - rozvaděč skokový 3 okruhy | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74021
_
[8 empty] | 74022: Elektroinstalace - učebna fyziky MONTÁŽ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 115 | SP | X49 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 116 | SP | X50 | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 | m | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 117 | SP | X51 | Trubka LPE 36 | m | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 118 | SP | X52 | Krabice KU 68 | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 119 | SP | X53 | Jistič 16A/1/B | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 120 | SP | X54 | Vypínač Tango 01 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 121 | SP | X55 | Vypínač Tango schodišťový 06 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 122 | SP | X56 | Vypínač Tango schodišťový dvojitý 06 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 123 | SP | X57 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V Tango | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 124 | SP | X58 | Připojovací krabice Tango | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 125 | SP | X59 | Krabice rozvodná OBO 10x10 | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 126 | SP | X60 | Krabice KT 125 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 127 | SP | X61 | Datový kabel HDMI | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 128 | SP | X62 | Zářivkové svítidlo vestavné MODUS Q LED panel nestmívatelné | ks | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 129 | SP | X63 | Zářivkové svítidlo Modus SLIM 1x58W asymetrický reflektor el.předřadník | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 130 | SP | X64 | Úprava stávajícího rozvaděče | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 131 | SP | X65 | Laboratorní zdroj - rozvaděč skokový 3 okruhy | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 132 | SP | X66 | Zapojení jednotlivých vývodů u stolů | ks | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 133 | SP | X67 | Pomocné práce | Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 134 | SP | X68 | Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace | hod. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 135 | SP | X69 | Demontáž stávajících svítidel, el. přístrojů a laboratorního zdroje | hod. | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 136 | SP | X70 | Vysekání rýh | hod. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 137 | SP | X71 | Vysekání otvorů pro krabice | hod. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
[5 empty] | 138 | SP | X72 | Provedení výchozí revize | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74022
_
[8 empty] | 74031: Elektroinstalace - učebna informatiky DODÁVKA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 139 | H | X92 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 140 | H | X93 | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 | m | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 141 | H | X94 | Trubka LPE 36 | m | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 142 | H | X95 | Krabice KU 68 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 143 | H | X96 | Jistič 16A/1/B | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 144 | H | X97 | Vypínač Tango 01 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 145 | H | X98 | Vypínač Tango schodišťový 06 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 146 | H | X99 | Vypínač Tango schodišťový dvojitý 06 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 147 | H | X100 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V Tango | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 148 | H | X101 | Připojovací krabice Tango | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 149 | H | X102 | Krabice rozvodná OBO 10x10 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 150 | H | X103 | Rámeček jednoduchý Tango | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 151 | H | X104 | Rámeček dvojnásobný Tango | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 152 | H | X105 | Ovladač jednoduchý - vypínač Tango | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 153 | H | X106 | Ovladač dvojitý - lustrový Tango | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 154 | H | X107 | Podlahová krabice - 16M kryt šedá | ks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 155 | H | X108 | Podlahová krabice - instalační 16/24 | ks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 156 | H | X109 | Zásuvka 230V bílá podlahová krabice | ks | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 157 | H | X110 | Zásuvka datová 1xRJ45 - podlahová krabice | ks | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 158 | H | X111 | Kabel HDMI | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 159 | H | X112 | Zářivkové svítidlo vestavné MODUS Q LED panel nestmívatelné | ks | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 160 | H | X113 | Zářivkové svítidlo Modus SLIM 1x58W asymetrický reflektor el.předřadník | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 161 | H | X114 | Ekologický poplatek | ks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 162 | H | X115 | MODUS SH 22 - závěsný systém | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 163 | H | X116 | Zdroj PH TL-D 58W/840 bílá | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 164 | H | X117 | Ekologický poplatek | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
[5 empty] | 165 | H | X118 | Pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74031
_
[8 empty] | 74032: Elektroinstalace - učebna informatiky MONTÁŽ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 166 | SP | X119 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 167 | SP | X120 | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 | m | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 168 | SP | X121 | Trubka LPE 36 | m | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 169 | SP | X122 | Krabice KU 68 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 170 | SP | X123 | Jistič 16A/1/B | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 171 | SP | X124 | Vypínač Tango 01 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 172 | SP | X125 | Vypínač Tango schodišťový 06 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 173 | SP | X126 | Vypínač Tango schodišťový dvojitý 06 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 174 | SP | X127 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V Tango | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 175 | SP | X128 | Připojovací krabice Tango | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 176 | SP | X129 | Krabice rozvodná OBO 10x10 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 177 | SP | X130 | Podlahová krabice - 16M kryt šedá | ks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 178 | SP | X131 | Podlahová krabice - instalační 16/24 | ks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 179 | SP | X132 | Zásuvka 230V bílá podlahová krabice | ks | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 180 | SP | X133 | Zásuvka datová 1xRJ45 - podlahová krabice | ks | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 181 | SP | X134 | Zářivkové svítidlo vestavné MODUS Q LED panel nestmívatelné | ks | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 182 | SP | X135 | Zářivkové svítidlo Modus SLIM 1x58W asymetrický reflektor el.předřadník | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 183 | SP | X136 | Úprava stávajícího rozvaděče | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 184 | SP | X137 | Pomocné práce | Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 185 | SP | X138 | Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace | hod. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 186 | SP | X139 | Demntáž stavajících svítidel, el. přístrojů a laboratorního zdroje | hod. | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 187 | SP | X140 | Vysekání rýh | hod. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 188 | SP | X141 | Vysekání otvorů pro krabice | hod. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
[5 empty] | 189 | SP | X142 | Provední výchozí revize | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 74032
_
[8 empty] | 7501: Datová síť -učebna informatiky | [5 empty] | 0 |  | 1.3066 |  | 0.884 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 190 | SP | X50 | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 | m | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 191 | SP | X51 | Trubka LPE 36 | m | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 192 | SP | X61 | Datový kabel HDMI | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 193 | SP | X64 | Úprava stávajícího rozvaděče | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 194 | SP | X65 | Laboratorní zdroj - rozvaděč skokový 3 okruhy | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 195 | SP | X66 | Zapojení jednotlivých vývodů u stolů | ks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 196 | H | X93 | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 | m | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 197 | H | X94 | Trubka LPE 36 | m | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 198 | H | X107 | Podlahová krabice - 16M kryt šedá | ks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 199 | H | X108 | Podlahová krabice - instalační 16/24 | ks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 200 | H | X111 | Kabel HDMI | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 201 | SP | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0.18 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 202 | SP | 974042544 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0.022 | 0.44 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 203 | SP | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 204 | SP | 612315121 | Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.04063 | 0.060945 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 205 | SP | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 2.2563 | 1.1101 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 206 | SP | 974042557 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm | m | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.066 | 0.264 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 207 | SP | 953943121 | Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání | kus | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00064 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 208 | MP | 210010135 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně | m | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 209 | MP | 741111002 | Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody | kus | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 210 | MP | 742110005 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze | m | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 211 | H | 34571357 | Trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09125 | m | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.07488 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 212 | SP | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 1.307 | 0 | 1.307 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
[5 empty] | 213 | SP | 7501-01 | Nakládání,přesun a likvidace suti | Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 7501
_
[8 empty] | 763: Konstrukce sádrokartonové | [5 empty] | 0 |  | 1.3635 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 214 | SP | 763135881 | Demontáž kazet sádrokartonového podhledu | m2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 763
[5 empty] | 215 | SP | 763135611 | Montáž kazet SDK kazetového podhledu | m2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 763
[5 empty] | 216 | H | X16 | Kazeta podhledu 600x600 mm tl.15 mm - dodávka | m2 | 151.5 | 0 | 151.5 | 0 | 0 | 0.009 | 1.3635 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 763
[5 empty] | 217 | SP | X17 | Odvoz a likvidace kazet podhledu | Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 763
[5 empty] | 218 | SP | 998763101 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t | 1.3635 | 0 | 1.3635 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 763
_
[8 empty] | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 1.7748 |  | 0.4051 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 219 | SP | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 151.6 | 0 | 151.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0025 | 0.379 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 220 | SP | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0261 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 221 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.2891 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 222 | SP | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1.2891 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 223 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.2891 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 224 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 225 | SP | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 | t | 1.2891 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 226 | SP | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 107.6 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.03228 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 227 | H | 01-776-01 | Podlahovina PVC, tř.zátěže 43,nášlapná vrstva min.0,8 mm | m2 | 123.74 | 0 | 123.74 | 0 | 0 | 0.003 | 0.37122 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 228 | SP | 7762212R1 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC vč.svaření | m2 | 43.8 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01752 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 229 | H | 28410241 | krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 1,7 mm 608 x 608 mm | m2 | 50.37 | 0 | 50.37 | 0 | 0 | 0.004 | 0.20148 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 230 | SP | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 151.6 | 0 | 151.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 231 | SP | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 | m2 | 151.6 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.010612 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 232 | SP | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 151.6 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0.0075 | 1.137 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 233 | SP | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00261 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 234 | H | 01-776-02 | Lišta soklová PVC | m | 95.7 | 0 | 95.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 235 | SP | 776431111 | Montáž schodišťových hran lepených | m | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 236 | H | 2834216R | hrana schodová z PVC 65/33 mm | m | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.0021 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
[5 empty] | 237 | SP | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 1.7748 | 0 | 1.7748 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 776
_
[8 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 238 | SP | X20 | Úprava podkladu, očištění,vyspravení,ometení | m2 | 277.2 | 0 | 277.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 784
[5 empty] | 239 | SP | X18 | Penetrační nátěr | m2 | 277.2 | 0 | 277.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 784
[5 empty] | 240 | SP | X19 | Malba otěruvzdorná ze směsi | m2 | 277.2 | 0 | 277.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 784
[5 empty] | 241 | SP | X21 | Zakrývací práce | Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 784
_
[8 empty] | 786: Žaluzie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 242 | SP | X15 | Interiérové horizontální žaluzie 1150x855 mm celostínící,barva bílá - dodávka vč.montáže | kus | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO-03 | 786
_
_
_