## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2020/112 | Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 244690.79 |  |  | CZK
0 | DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 244690.79 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 3 | Zdravotní instalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 4 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 5 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 6 | Vnitřní plynovod |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektroinstalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Zdravotní instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## OVN
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020/112 | Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy | [24 empty] | STA
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
2 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavbě, vč.vytýčení tras | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
3 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, vč.plánu BOZP | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14200 | 14200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (plán BOZP). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (plán BOZP).
4 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení stavby, vč.projektů jednotlivých profesí | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 5000 |  | 27400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
7 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
8 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
9 | 005121032R | Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | 005123 R | Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků | Soubor | 1 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Stavební část
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020/112 | Obnova kolonády v Mercandinových sadech, Klatovy | [24 empty] | STA
O: | 01 | Stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební část Mercan | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 11429.96 |  | 6866.04 |  | 0 |  | 2.73 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.693 |  | 0 | 2618.46 | 1814.59 | 1736.54 | 1203.42 | 21 | 0 | 1.8414 | 1.28 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | zazdívka stáv.otvoru : 0,9*2,2*0,35 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
2 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.042 |  | 0 | 2658 | 111.64 | 3112 | 130.7 | 21 | 0 | 1.8196 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | u ocel.překladů : 1,2*0,35*0,1 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 0
3 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.0292 |  | 0 | 22.93 | 0.67 | 10817.07 | 315.86 | 21 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nové ocel.překlady : | [24 empty] | VV | 0
|  | IPE 100 : 3*1,2*0,0081 |  | 0.03 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 17.21 |  | 0 | 490.43 | 8440.3 | 243.57 | 4191.84 | 21 | 0 | 0.07471 | 1.29 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | nové příčky : (2,25+1,8)*4,25 |  | 17.21 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342941111R00 | Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. | m | 8.5 |  | 0 | 26.33 | 223.81 | 104.67 | 889.7 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající cihelné konstrukci hmoždinkou. | [24 empty] | POP
|  | nové příčky : 4,25*2 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
6 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 0.24 |  | 0 | 245.48 | 58.92 | 560.52 | 134.52 | 21 | 0 | 0.17444 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | u ocel.překladů : 1,2*0,1*2 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
7 | 13383315 | Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 | t | 0.0321 |  | 0 | 24300 | 780.03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | nové ocel.překlady : | [24 empty] | VV | 0
|  | IPE 100 : 0,0292*1,1 |  | 0.03 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1148.36 |  | 5952.35 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 416022123R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 | m2 | 3.9 |  | 0 | 294.45 | 1148.36 | 507.55 | 1979.45 | 21 | 0 | 0.01253 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Podhledy sádrokartonové, systém odpovídá D112, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt z profil CD, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm. | [24 empty] | POP |  | Podhledy sádrokartonové, systém odpovídá D112, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt z profil CD, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm.
|  | S úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [24 empty] | POP
|  | sdk podhledy : 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
9 | 416091082R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 211 | 822.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | sdk podhledy : 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
10 | 41634Rpol | Příplatek za provedení niky v podhledu 600/1250mm, pro otopné těleso, viz detail (AL lišta, tahokov) | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viy výkres č.D.1.1.08 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 8116.79 |  | 20451.01 |  | 0 |  | 1.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm | m | 5.8 |  | 0 | 51.73 | 300.03 | 21.17 | 122.79 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | u oken a dveří v obv.plášti : 0,9+2,45*2 |  | 5.8 | [22 empty] | VV | 0
12 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 2.205 |  | 0 | 13.56 | 29.9 | 33.04 | 72.85 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*2,45 |  | 2.205 | [22 empty] | VV | 0
13 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovovou omítkou | kus | 8 |  | 0 | 52.63 | 421.04 | 172.87 | 1382.96 | 21 | 0 | 0.00867 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku.
|  | po stáv.dřev.stropu v m.č.1.06 - odhad : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
14 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 1 |  | 0 | 164.79 | 164.79 | 429.21 | 429.21 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku.
|  | m.č.1.06 - zazdívka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
15 | 612403380RV1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, výplňovou nesmrštivou maltou | m | 10 |  | 0 | 6.06 | 60.6 | 50.84 | 508.4 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | rýhy po rozvodech EI : cca 10,0 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
16 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 2 |  | 0 | 27.3 | 54.6 | 112.7 | 225.4 | 21 | 0 | 0.01581 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ostatní plochy : cca 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 2 |  | 0 | 17.39 | 34.78 | 148.61 | 297.22 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ostatní plochy : cca 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
18 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 9.95 |  | 0 | 59.6 | 593.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.1.05 : 0,9+2,45*2 |  | 5.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | m.č.1.06 : 4,15 |  | 4.15 | [22 empty] | VV | 0
19 | 612474510R00 | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc | m2 | 22.86 |  | 0 | 57.63 | 1317.42 | 216.37 | 4946.22 | 21 | 0 | 0.01312 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | omítka pod ker.obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.1.05 : (2,15*2+1,8*2)*3,1-0,9*2,45+(0,9+2,45*2)*0,1 |  | 22.86 | [22 empty] | VV | 0
20 | 612474611RT3 | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pórobeton | m2 | 17.2432 |  | 0 | 129.46 | 2232.3 | 363.54 | 6268.59 | 21 | 0 | 0.02731 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka obsahuje penetraci, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. | [24 empty] | POP
|  | Ruční provedení. | [24 empty] | POP
|  | m.č.1.06 : (2,255+1,9)*4,15 |  | 17.24 | [22 empty] | VV | 0
21 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 34.426 |  | 0 | 84.48 | 2908.31 | 180.02 | 6197.37 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesíťování pórobet.zdiva : 17,213*2 |  | 34.426 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 880.46 |  | 742.15 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 632421115RT1 | Potěr samonivelační, ručně zpracovaný,tl. 5 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa | m2 | 3.9 |  | 0 | 163.92 | 639.29 | 159.58 | 622.36 | 21 | 0 | 0.00914 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi. | [24 empty] | POP |  | Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.
|  | vyrovnání podlah pod novou dlažbu : 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
23 | 632451014R00 | Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm | m2 | 0.32 |  | 0 | 753.67 | 241.17 | 374.33 | 119.79 | 21 | 0 | 0.10237 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem. | [24 empty] | POP |  | Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem.
|  | V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘÍ DO M.Č.1.05 : 0,9*0,35 |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 669.82 |  | 1258.91 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 14.34 |  | 0 | 46.71 | 669.82 | 87.79 | 1258.91 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné lešení : (3,9+2,25+1,2+1,9+1,2+1,5)*1,2 |  | 14.34 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 2980.56 |  | 27097.32 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 9501Rpol | D+M Protiprachová příčka SDK tl.75mm vč.PE fólie, vč.následné demontáže a likvidace | m2 | 25.92 |  | 0 | 0 | 0 | 870 | 22550.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odhad množství : 3,2*4,05*2 |  | 25.92 | [22 empty] | VV | 0
26 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 29.48 |  | 0 | 1.44 | 42.45 | 117.06 | 3450.93 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | závěrečný úklid : 3,9+6,2+6,2+3,18 |  | 19.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní plochy zasažené stav.činností : 10,0 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
27 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 3 |  | 0 | 11.37 | 34.11 | 65.83 | 197.49 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dle PBŘS : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
28 | 953941391R00 | Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 93 | 279 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka obsahuje revizní štítek a plombovací materiál. | [24 empty] | POP
|  | dle PBŘS : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
29 | 953941395R00 | Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 619.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka obsahuje vyhotovení jednoho kusu revizní zprávy. | [24 empty] | POP
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
30 | 44984124 | Přístroj hasicí práškový 6g | kus | 3 |  | 0 | 968 | 2904 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | hasební účinek dle EN3: 21A 183B | [24 empty] | POP
|  | hmotnost nápně: 6 kg | [24 empty] | POP
|  | dle PBŘS : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 107.81 |  | 11153.44 |  | 0 |  | 0 |  | 2.98 |  |  |  |  | 6.62 | [5 empty] | DIL
31 | 76201Rpol | Demontáž dřevěného stropu vč.záklopu | m2 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | 335 | 3517.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.57 |  | Vlastní | Indiv | 0.63054 | 6.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stáv.strop nad m.č.1.05 : 10,5 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
32 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 162.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.02 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | průrazy pro profese - odhad : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
33 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 1 |  | 0 | 7.7 | 7.7 | 129.8 | 129.8 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.054 | 0.05 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | průrazy pro profese - odhad : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
34 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 1 |  | 0 | 7.7 | 7.7 | 273.8 | 273.8 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.138 | 0.14 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | průrazy pro profese - odhad : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 0.8032 |  | 0 | 41.9 | 33.65 | 1334.1 | 1071.55 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 1.45 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | otvor ve stáv.zdivu : 0,9*2,55*0,35 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
36 | 973031812R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm | m | 4.25 |  | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 366.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.03 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro nové příčky : 4,25 |  | 4.25 | [22 empty] | VV | 0
37 | 974031254R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 cm | m | 5.2 |  | 0 | 11.3 | 58.76 | 182.2 | 947.44 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.14 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro ocel.překlad : 1,3*4 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
38 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 53.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. | [24 empty] | POP
|  | dtto opravy omítek : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
39 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 12.23 |  | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 1062.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.56 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. | [24 empty] | POP
|  | omítky v místě nových ker.obkladů na stáv.zdivu : (2,15+1,8)*3,1 |  | 12.245 | [22 empty] | VV | 0
|  | ´-0,9*2+(1+2,05*2)*0,35 |  | -0.015 | [22 empty] | VV | 0
40 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.707 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 609.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
41 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 48.726 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 765 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
42 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.707 |  | 0 | 0 | 0 | 315 | 852.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
43 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 2.707 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 351.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
44 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.707 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 27.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
45 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.707 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 812.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
46 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
47 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 850 | 4675 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 2722.46 |  | 1427.91 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
48 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 4.965 |  | 0 | 13.07 | 64.89 | 42.13 | 209.18 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 4,965 |  | 4.965 | [22 empty] | VV | 0
49 | 711212001RT2 | Hydroizolační povlak - nátěr, vč.dodávky, proti vlhkosti | m2 | 5.55 |  | 0 | 185.69 | 1030.58 | 116.81 | 648.3 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Pro vnitřní použití pod dlažbu a obklad. Aplikace pomocí válečku ve dvou vrstvách, nebo hladké stěrky v jedné vrstvě. | [24 empty] | POP |  | Pro vnitřní použití pod dlažbu a obklad. Aplikace pomocí válečku ve dvou vrstvách, nebo hladké stěrky v jedné vrstvě.
|  | hydroizolace pod novou dlažbu (m.č.1.05) : 3,9*1,15 |  | 4.485 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,8*2+2,15*2-0,8)*0,15 |  | 1.065 | [22 empty] | VV | 0
50 | 711212601RT2 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm, vč.dodávky | m | 7.1 |  | 0 | 107.46 | 762.97 | 53.54 | 380.13 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,8*2+2,15*2-0,8 |  | 7.1 | [22 empty] | VV | 0
51 | 711212602RT2 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, vnější, vnitřní roh, vč.dodávky | kus | 4 |  | 0 | 199.9 | 799.6 | 32.6 | 130.4 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
52 | 711212611RT2 | Těsnicí pás do svislých koutů, š. 100 mm, vč.dodávky | m | 0.6 |  | 0 | 107.36 | 64.42 | 68.14 | 40.88 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 0,15*4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
53 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 951 | 19.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1001
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1770.97 |  | 888.4 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | 713111121R00 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem | m2 | 4.54 |  | 0 | 16.46 | 74.73 | 111.04 | 504.12 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | tep.izolace nad sdk podhledy : 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | nad zdivem : (2,25+1,8+2,35)*0,1 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
55 | 713111221RK5 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, vč.dodávky | m2 | 4.54 |  | 0 | 31.66 | 143.74 | 77.84 | 353.39 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na zavěšený podhled před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. | [24 empty] | POP |  | Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na zavěšený podhled před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.
|  | S dodávkou parotěsné zábrany. | [24 empty] | POP
|  | parozábrana nad sdk podhledy : 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | nad zdivem : (2,25+1,8+2,35)*0,1 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
56 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.03394 |  | 0 | 0 | 0 | 910 | 30.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1001
57 | 63151412 | Deska z minerální plsti tl. 160 mm | m2 | 5 |  | 0 | 310.5 | 1552.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0064 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | tep.izolace nad sdk podhledy vč.prořezu : 4,54*1,05 |  | 4.767 | [22 empty] | VV | 0
|  | dopočet na celé m2 : 1-0,767 |  | 0.233 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 52010.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
58 | 76603Rpol | D3 D+M Dveře venkovní nerezové 80/197cm plné, vč.rám.zárubně a kování | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 47920 | 47920 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz podrobný popis ve výpisu výplní otvorů : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | 76607Rpol | Z3 D+M Zrcadlo nerozbitné 40/60cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3550 | 3550 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz podrobný popis ve výpisu truhlářských výrobků a vybavení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 514.7 |  | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 540.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1002
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 652.74 |  | 6511.43 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
61 | 59701Rpol | Dlažba keramická kalibrovaná 600x600x10mm, parametry dle TZ, dle výběru investora | m2 | 4.29 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 3432 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ker.dlažba vč.prořezu : 3,9*1,1 |  | 4.29 | [22 empty] | VV | 0
62 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 26.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dtto ker.dlažby : 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
63 | 771101210RT2 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč.penetračního nátěru | m2 | 3.9 |  | 0 | 14.05 | 54.8 | 24.55 | 95.75 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dtto ker.dlažby : 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
64 | 771575118RV2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty | m2 | 3.9 |  | 0 | 115.58 | 450.76 | 661.42 | 2579.54 | 21 | 0 | 0.0052 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | nová ker.dlažba : 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
65 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 7.1 |  | 0 | 20.73 | 147.18 | 34.07 | 241.9 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | spoj ker.dlažba/ker.obklad : 1,8*2+2,15*2-0,8 |  | 7.1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 57.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | nová ker.dlažba : 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
67 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.13 |  | 0 | 0 | 0 | 603 | 78.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1001
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4236.11 |  | 34585.98 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
68 | 597Rpol | Dlažba keramická kalibrovaná 600x300x10mm, parametry dle TZ, dle výběru investora | m2 | 24.277 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 19421.6 | 21 | 0 | 0.0136 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ker.obklad vč.prořezu : 22,07*1,1 |  | 24.277 | [22 empty] | VV | 0
69 | 781101210RT2 | Penetrace podkladu pod obklady, vč.dodávky | m2 | 22.07 |  | 0 | 14.05 | 310.08 | 24.55 | 541.82 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dtto ker.obklady : 22,07 |  | 22.07 | [22 empty] | VV | 0
70 | 781475120RV1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty | m2 | 22.07 |  | 0 | 107.57 | 2374.07 | 635.43 | 14023.94 | 21 | 0 | 0.00419 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | ker.obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.1.05 : (1,8*2+2,15*2)*3-0,9*2,45+(0,9+2,45*2)*0,1 |  | 22.07 | [22 empty] | VV | 0
71 | 781497121RS3 | Lišta hliníková rohová k obkladům, profil pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 5.8 |  | 0 | 267.58 | 1551.96 | 58.92 | 341.74 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | lišty ke ker.obkladům : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.1.05 : 0,9+2,45*2 |  | 5.8 | [22 empty] | VV | 0
72 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.426 |  | 0 | 0 | 0 | 603 | 256.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1001
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 13.52 |  | 85.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
73 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 1.44 |  | 0 | 9.39 | 13.52 | 59.51 | 85.69 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | nové ocel.překlady : | [24 empty] | VV | 0
|  | IPE 100 : 3*1,2*0,4 |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 45.04 |  | 509.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
74 | 784195212R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 8.9 |  | 0 | 5.04 | 44.86 | 49.56 | 441.08 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. | [24 empty] | POP
|  | sdk : 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní plochy zasažené stavební činností : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
75 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 2 |  | 0 | 0.09 | 0.18 | 34.01 | 68.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dtto opravy omítek : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10410.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
76 | 79903Rpol | D+M Dávkovač mýdla na stěnu, objem 550ml, chrom | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2120 | 2120 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | 79905Rpol | D+M Zásobník na papírové utěrky 28,5/37/10,5cm, broušená nerez | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1630 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 79906Rpol | D+M Zásobník na toaletní papír 20,5/21/11,5cm, broušená nerez | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | 79907Rpol | D+M Sklopné madlo nerez dl.81,3cm, nosnost 120kg | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | 79908Rpol | D+M Pevné madlo nerez dl.60cm, nosnost 120kg | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1070 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | 79909Rpol | D+M Označení toalet páni/dámy/ invalidé, nerez v.200mm, lepením na dveře | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | 79910Rpol | D+M Odpadkový koš nerez bez víka, objem 9l | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1620 | 1620 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz podrobný popis ve výpisu sanity a vybavení toalet _D.1.1.18 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | 998 79-9201.R00 | Přesun hmot pro ostatní výrobky, výšky do 6 m | % | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## EI
rozpočet - obnova kolonády v Mercandinových sadech - místnost 1.05
|  |  |  | MJ | cena | pozn | cena za množsvtví
| materiál | [5 empty] | 0
kabeláže
|  | CYKY-J 3x2,5 | 15 | m |  |  | 0
|  | CYKY 3x1,5 | 20 | m |  |  | 0
|  | PVC trubka pro kabel do 3x2,5 | 25 | m |  |  | 0
ovladače a zásuvky
|  | pohybové čidlo | 1 | ks |  |  | 0
|  | termostat (např. Eberle RTE-E 3521) v 2,6m | 1 | ks |  |  | 0
ostatní
|  | svítidlo stropní přisazené LED | 1 | ks |  |  | 0
|  | drobný instalační materiál (šroubky, svorky, věnečky, WAGO, hmoždinky, ...) | 1 | kpl |  |  | 0
| práce | [5 empty] | 0
sekání šliců
|  | sekání šliců cihla 3*3cm | 25 | bm |  |  | 0
|  | sekání šliců cihla 5*4 cm | 0 | bm | 55 |  | 0
výkopové práce
|  | výkopové práce pro uložení kabelu v zemině | 0 | bm | 110 |  | 0
tahání kabelů
|  | tahání kabelů CYKY do 3x2,5 cihla vč sádrování | 35 | bm |  |  | 0
Demontáže
|  | demontáž stávajícího svítidla | 1 | kpl |  |  | 0
|  | likvidace demont. Materiálu | 1 | kpl |  |  | 0
zásuvky a vypínače
|  | Připojení technologií (svítidlo,termostat,čidlo, tlakový ohřívač..) | 7 | ks |  |  | 0
výchozí revize elektroinstalace
|  | Výchozí elektro revize | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  |  | 0
vysvětlivky
|  | Celková cena | 0 |  |  | bez DPH

## ZTI
Zař./Míst. | Položka | Ks | MJ | Mat. 1 ks | Σ mat. | Mtž. 1 ks. | Σ mont. | Σ 1 ks | Σ celkem
VODOVOD - WC KABINA 1.05
Zařízení a armatury
V1.02 | Průtokový ohřívač tlakový pro 1 odběrné místo - min. objem 10 litrů. Maximální vnější rozměry: 430x280x270 mm (V*Š*HL). Napětí: 230V, s kabelovou koncovkou do zásuvky Min. objem 10 litrů, tlakový přístroj k použití se všemi běžnými tlakovými armaturami. Instalace pouze s odpovídajícím pojistným ventilem. Montáž nad odběrné místo. Plynulá volba teploty otočným voličem v rozsahu 30–65 °C. Omezení teploty při hodnotě 38 °C, 49 °C a automatické nastavení ochrany proti zamrznutí při vypnutém přístroji. Indikace ohřevu pomocí světelné kontrolky. Bezpečnostní omezovač teploty s možností resetu. Umístění do míst. 1.05 nad podhled. (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V1.05 | Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, se směšovačem, délka 220 mm, napájení z baterie, chrom Technické údaje Typ baterie: Alkalická baterie Druh ochrany: IPX4 Teplota okolí: 1–40 °C Výpočtový průtok: 0.07 l/s Materiál: mosaz pochromovaná Obsah dodávky -Umyvadlová armatura -Infračervený senzor s připojovacím kabelem -Řídicí elektronika -Funkční jednotka -Pouzdro na baterie -2 alkalické baterie typu AA, 1,5 V -Klíč pro usměrňovač proudu vody -Upevňovací materiál Určeno do míst. 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V1.07 | Pojistný ventil pro tlakový ohřívač vody Max. provozní tlak 6 bar, max. teplota otopné vody 110°C | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V1.10 | Kulový kohout páka s vypouštěním FF 3/4" PN 25 Pracovní tlak: PN 25 Rozsah pracovní teploty: -20°C až +95°C Provedení závitů: vnitřní/vnitřní 3/4" Materiál: mosaz, poniklovaná mosaz, koule: chromovaná mosaz Použití: studená voda Určeno do míst. 1.06 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V1.11 | Ventil rohový 1/2" s keramickou kartuší (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Potrubí plastové PPr
V1.16 | Potrubí PPR d25 vč. 20% tvarovek pro polyfúzního svařování | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V1.17 | Potrubí PPR d20 vč. 20% tvarovek pro polyfúzního svařování | 18 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Fitinky a příslušenství
V1.18 | PPR Tvarovky s kovovým závitem, nespecifikované | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V1.19 | Přechodové šroubení ocel 3,4" / PPr 25 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V1.20 | Mosazné tvarovky pro kulové kohouty, nespecifikované | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Izolace potrubí
V1.22 | Izolace potrubí - pěnový PE 28-9 | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V1.23 | Izolace potrubí - pěnový PE 22-13 | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V1.24 | Izolace potrubí - pěnový PE 22-9 | 14 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Demontáž stávajícího vodovodu vč. koncových prvků | 0.02 | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Objímky pro uložení vodovodního potrubí | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Nedefinovaný spojovací materiál a příslušenství pro potrubí | 3 | kg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Zkouška potrubí podle ČSN 73 6660 | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Zaměření vodovodu vedeného pod omítkou | 24 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plošina, lešení do 3 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Montážní a těsnící materiál | 2 | kg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Stavební výpomoci | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Doprava na stavbu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem vodovod |  |  | Σ mat. | 0 | Σ mont. | 0 | Σ zařízení | 0
KANALIZACE - WC KABINA 1.05
Zařízení a zařizovací předměty
K1.03.1 | Nerezové závěsné WC handicap, antivandal nerezové WC, s montážní deskou (bez sedátka) pro tělesně postižené, -antivandalové provedení kónického tvaru. -zaslepené otvory pro WC sedátko -montáž přes speciální šrouby -materiál CrNi 18/10 (AISI - 304) -povrch matný Pro místnost 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.03.2 | WC sedátko, černé, pro nerezové WC handicap antivandal ze speciálního tvrzeného plastu, barva: černá nerezové panty. Kompatibilní s poz. K1.03.1 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.03.3 | Tlačítko jednoduché pro WC ANTIVANDAL, nerezová ocel Kompatibilní s poz. K1.03.4 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.03.4 | Montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, splachovací nádržka pod omítku 12 cm, bezbariérový, pro podpěry, pro tělesně postižené. K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti, pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011, pro závěsná WC s velkým vyložením do 70 cm k upevnění podpěr Vlastnosti -samonosný rám s nanesenou práškovou barvou -rám připravený pro podpěry u WC s malou opěrnou plochou -montážní výška WC nastavitelná ve fázi hrubé stavby, 41–46 cm -připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkových polohách, -splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu, izolovaná proti orosování Rozsah dodávky -nástěnka R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem -kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor -2 ochranné zátky -4 soupravy pro ukotvení do stěny -připojovací souprava pro WC, Ø90 mm -připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø90 mm -přechodka z PE-HD, Ø90 / 110 mm -2 závitové tyče M12 -upevňovací materiál Pro místnost 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.03.5 | Sklopná sestava pro klozet, 600mm x 834mm, nerez délka 834 mm rozteč madel 600 mm leštěná nerezová ocel Provedení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Pro místnost 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.06.1 | Nerezové umyvadlo pro tělesně handicapované s prolisy na mýdlo -plochý odvod -úchytová sada -bez otvoru pro baterii dva prolisy sloužící jako držáky mýdla materiál CrNi 18/10 (AISI-304) povrch lesklý Pro místnost 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.06.2 | Montážní prvek pro umyvadlo, 1300 mm, pro nástěnnou baterii s funkčním boxem a zápachovou úzávěrkou pod omítku -samonosný rám s nanesenou práškovou barvou -podpěry nastavitelné 0–20 cm -deska pro připojení armatur výškově nastavitelná -upevnění pro nástěnnou armaturu -zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností -krabice pro montáž do stěny s připojovací trubkou z PP, ø 50 mm -upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované -krabice pod omítku pro kompatibilní umyvadlové armatury, nástěnná montáž, s funkčním boxem pod omítku,předmontovaná -připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované -uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku -přívod vody na krabici pod omítku -svorka pro volitelné připojení elektřiny v krabici pod omítku Rozsah dodávky -Kryt pro hrubou montáž -2 závitové tyče M10 -Upevňovací materiál -Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku -Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu Pro místnost 1.05 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.06.3 | Krycí deska pro umyvadlové baterie s funkčním boxem a zápachovou uzávěrkou pod omítku, materiál - plast Rozsah dodávky: -Krycí deska -Upevňovací rámeček -Připojovací koleno ø 32 mm -Ploché těsnění -Upevňovací materiál Kompatibilní s poz. K1.06.2 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.06.4 | Neuzavíratelný ventil, chrom Kompatibilní s poz. K1.06.1 (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.08 | HL hlavice ventilační DN 110 přivzdušňovací s dvojitou izolační stěnou Materiál: PP Hydraulická kapacita: 37 l/s -s masivní pryžovou membránou -s odnímatelnou mřížkou -třídy A1 (-20 st.C až +60 st.C) (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.09 | Připojovací souprava z PE pro závěsné WC (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.12 | Flexi dopojení stávajícího kombi WC (Finální výrobek a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Potrubí kanalizační PP-HT
K1.13 | Potrubí PP-HT d110 vč. 40% tvarovek | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.15 | Potrubí PP-HT d32 vč. 40% tvarovek | 3 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.16 | Čistící tvarovka HTRE DN 100 s uzávěrem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Potrubí kanalizační PVC-KG SN8
K1.17 | Potrubí PVC-KG d160 vč. 50% tvarovek | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1.18 | Potrubí PVC-KG d110 vč. 40% tvarovek | 18 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Demontáž stávajících kanalizačních rozvodů a koncových prvků vč. ekol. likvidace | 0.05 | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Zátky nespecifikované dimenze pro zaslepení ponechaných odboček kanalizace po demontáži | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Výkopové a bourací práce pro kontrolní sondu do podlahy v míst. 1.08B | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Výkopové a bourací práce pro trasu potrubí pod podlahou | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Zaměření kanalizace vedené v podlaze a pod omítkou | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plošina, lešení do 3 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Montážní a těsnící materiál | 5 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Stavební výpomoci | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Doprava na stavbu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem kanalizace |  |  | Σ mat. | 0 | Σ mont. | 0 | Σ zařízení | 0
| Celkem za akci |  |  | Σ mat. | 0 | Σ mont. | 0 | Σ zařízení | 0
| Celkem |  |  | 0
| Sazba DPH | 21 | % | 0
| Celkem vč. DPH |  |  | 0

## ÚT
Zař./Míst. | Položka | Ks | MJ | Mat. 1 ks | Σ mat. | Mtž. 1 ks. | Σ mont. | Σ 1 ks | Σ celk.
I. Vytápění - WC KABINA 1.05
Otopná tělesa
42. | Nízkoteplotní sálavý panel polozápustný 230V / 600 W vč. uchycení | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena z netu výrobce
43. | Prostorový termostat pro sálavý panel elektronický 0-30°C 230V/16 A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena z netu výrobce
Ostatní
- | Topná zkouška dle ČSN 060310 v nepřetržitém provozu | 24 | h |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena smyšlená
- | Montážní a těsnící materiál | 1 | kg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena smyšlená
- | Přesun hmot | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem vytápění |  |  | Σ mat. | 0 | Σ mont. | 0 | Σ zařízení | 0
0
| Celkem |  |  |  | 0
| Sazba DPH | 21 | % | 0 | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## VZT
Zař./Míst. | Položka | Ks | MJ | Mat. 1 ks | Σ mat. | Mtž. 1 ks. | Σ mont. | Σ 1 ks | Σ celk.
II. Vzduchotechnika - WC KABINA 1.05
Zař. č. 1 - Odvod vzduchu z míst. WC Kabina (1.05)
Zařízení a distribuční elementy
1.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D100 s integrovaným nastavitelným doběhovým spínačem Odvod vzduchu Qo=80 m3/h (Δp=65Pa) El. příkon: 230V/50Hz/29W, IP44 Materiál: bílý plast | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Manžeta pro pružné napojení ventilátoru na potrubí D100. Materiál: galvanizovaná ocel s gumovým vyložením | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Tlumič hluku D100, l=600mm Materiál pláště: pozinkovaná ocel, minerální vlna | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Talířový ventil odvodní kovový D160. Materiál: lakovaná ocel - barva bílá (RAL 9010) (Pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Zpětná klapka motýlová D100 pro zasunutí do potrubí. Materiál: pozinkovaný plech | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Žaluzie protidešťová pro zakrytí otvoru D160 - atyp, provedení antivandal Materiál: nerezová ocel + barva RAL (Barvu RAL a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pozinkované potrubní tvarovky segmentové
1.15 | Přechod osový D160/D100. Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Falcované pozinkované potrubí
1.20 | Falcované potrubí rovné D100mm, tl. plechu 0,45mm Materiál: pozinkovaná ocel | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ohebné hadice
1.24 | Hadice ohebná AL D100 s izolací minerální vlnou tl.25mm. Materiál: AL laminát vyztužený ocelovým kordem, minerální vlna, AL opláštění. | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Uložení potrubí D100, konzolové, vodorovné do stěny pomocí typizovaného stavebnicového systému. Sestává: • konzola vel. 30, L=300mm • fixační čep M10 • závitová tyč M10-1000mm • objímka s gumou D100 • krytka konzole • chemická patrona pro kotvení do cihlové stěny • 2x kotevní šroub pro chemické kotvení • podložky D11, matice M10 Materiál: galvanická ocel. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Izolace potrubí min. vlnou tl. 25mm vč. opláštění AL fólií | 1.31 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plošina, lešení do 3 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Uvedení do provozu vč. zaregulování systému. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Montážní a těsnící materiál | 3 | kg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Stavební výpomoci | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Doprava na stavbu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem zař. 1 |  |  | Σ mat. | 0 | Σ mont. | 0 | Σ zařízení | 0
Zař. č. 2 - Přívod vzduchu do míst. WC Kabina (1.05)
Zařízení a distribuční elementy
2.01 | Termostatický přívodní talířový ventil D100 • automaticky (v závislosti na teplotě) regulující plastový talířový ventil pro přívod vzduchu. • obsahuje filtr • regulační rozsah od -5 do +10 ˚C (zavřeno / otevřeno) Materiál: plast ABS, barva bílá (RAL 9010) (Pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Tlumič hluku vsuvný D100, L=300mm. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | Ventilační mřížka 150x150 mm, šedá. Materiál: extrudované AL profily (šedý lak RAL) (Barvu RAL a pozici na stavbě odsouhlasí AD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Falcované nerezové potrubí
2.04 | Falcované potrubí rovné D100mm. Materiál: nerezová ocel | 2.1 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ohebné hadice
2.05 | Hadice ohebná AL D100 s izolací minerální vlnou tl.25mm. Materiál: AL laminát vyztužený ocelovým kordem, minerální vlna, AL opláštění. | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Uložení potrubí D100, konzolové, vodorovné do stěny pomocí typizovaného stavebnicového systému. Sestává: • konzola vel. 41, L=450mm • fixační čep M10 • závitová tyč M10-1000mm • objímka s gumou D100 • krytka konzole • chemická patrona pro kotvení do cihlové stěny • 2x kotevní šroub pro chemické kotvení • podložky D11, matice M10 Materiál: galvanická ocel. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Izolace potrubí min. vlnou tl. 25mm vč. opláštění AL fólií | 1.14 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Plošina, lešení do 3 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Uvedení do provozu vč. zaregulování systému. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Montážní a těsnící materiál | 1 | kg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Stavební výpomoci | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Doprava na stavbu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem zař. 2 |  |  | Σ mat. | 0 | Σ mont. | 0 | Σ zařízení | 0
0
| Celkem |  |  |  | 0
| Sazba DPH | 21 | % | 0 | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Plyn
Zař./Míst. | Položka | Ks | MJ | Mat. 1 ks | Σ mat. | Mtž. 1 ks. | Σ mont. | Σ 1 ks | Σ celk.
III. Domovní plynovod - WC KABINA 1.05
Armatury
2. | Kulový uzávěr DN 20 pro plyn | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena z netu
Rozvodné potrubí
3. | Potrubí z trubek měděných pro spojování lisováním 22 x 1,0 | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena z netu
4. | Plynová připojovací hadice 3/4", l=1,0 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena smyšlená
5. | Fitinky měděné na potrubí Cu d22, lisovací pro zhotovení plynovodu | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena smyšlená
Ostatní
- | Demontáže části plynovodu k plynovému kotli vč. ekologické likvidace | 0.04 | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena smyšlená
- | Zkoušky potrubí podle: ČSN EN 12 007-1, ČSN EN 12 007-3, ČSN EN 12 327, ČSN EN 1775, TPG G 704 01, | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena z netu
- | Výchozí revize domovního plynovodu, TP plynáren | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena z netu
- | Objímky Cu potrubí s gumou d 22 | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena smyšlená
- | Montážní a těsnící materiál | 3 | kg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | cena smyšlená
- | Přesun hmot | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem domovní plynovod |  |  | Σ mat. | 0 | Σ mont. | 0 | Σ zařízení | 0
0
| Celkem |  |  |  | 0
| Sazba DPH | 21 | % | 0 | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0