## Souhrn exportu
Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že výpočty vzorců budou v aplikaci Excel odlišné.
Název listu Numbers | Název tabulky Numbers | Název pracovního listu Excel
rekapitulace
| Tabulka 1 | rekapitulace
rekapitulace-1
| Tabulka 1 | rekapitulace-1
rozpočet
| Tabulka 1 | rozpočet

## rekapitulace
akce: | Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice
F.1.4.3 zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
R o z p o č e t
R e k a p i t u l a c e c e n y
elektroinstalace
| materiál nosný |  |  |  | 0
| materiál podružný |  |  | 3% | 0
| montážní práce elektro |  |  |  | 0
| podíl prací jiných profesí |  |  | 6% | 0
| revize |  |  | kompl | 0
| zakreslení skutečného stavu |  |  | kompl | 0
| prováděcí projektová dokumentace |  |  | kompl | 0
| montážní plošina |  |  | kompl | 0
| manipulace v sítí ZČE |  |  | kompl | 0
základní rozpočtové náklady celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| zařízení staveniště |  | 3% |  | 0
| doprava |  | 1% |  | 0
vedlejší rozpočtové náklady celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 19% |  |  | 0
|  | celkem včetně DPH |  |  | 0
str.1

## rekapitulace-1
akce: | Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice
F.1.4.3 zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
R o z p o č e t
R e k a p i t u l a c e c e n y
elektroinstalace
| materiál nosný |  | 0
| montážní práce elektro |  | 0
základní rozpočtové náklady celkem bez DPH |  |  | 0
vedlejší rozpočtové náklady celkem bez DPH |  |  | 0
|  | Celkem bez DPH | 0
|  | DPH 19% | 0
|  | celkem včetně DPH | 0
str.1

## rozpočet
AKCE | Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice
silnoproudá elektrotechnika včetně hromosvou
|  |  | materiál |  | montáž
pozice | popis | množství | jednotková | celkem | jednotková | celkem
|  |  | cena | cena | cena | cena
rozvaděče
| rozvaděč RE | 1 |  | 0 |  | 0
| rozvaděč RH | 1 |  | 0 |  | 0
| rozvaděč RP1 | 1 |  | 0 |  | 0
| rozvaděč RP2 | 1 |  | 0 |  | 0
| rozvaděč RP3 | 1 |  | 0 |  | 0
| HOP ve skříňce HENSEl pod omítkou | 1 |  | 0 |  | 0
| přípojková pojistková skříň pro jištění odběrů | 1 |  | 0 |  | 0
do 63 A na sloup
kabely a vodiče
| kabel CYKY 4x16 pod om/pevně | 35 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5x10 pod om/pevně | 25 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5x6 pod om/pevně | 125 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5x4 pod om/pevně | 75 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 3x2,5 pod om/volně | 850 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 3x1,5 pod om/vollně | 1400 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5x1,5 pod om/volně | 240 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5x2,5 pod om/volně | 195 |  | 0 |  | 0
| kabel SYKFY 2x2x0,8 v trubce | 85 |  | 0 |  | 0
| kabel CHKE - V 3x4 pevně | 105 |  | 0 |  | 0
| vodič CY 10 pevně | 30 |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP cat 5 | 510 |  | 0 |  | 0
| vodič CYY 6 pevně | 60 |  | 0 |  | 0
ukončení celoplastových kabelů
| ukončení celoplastového kabelu do 5x16 | 2 |  | 0 |  | 0
| ukončení celoplastového kabelu do 4x16 | 10 |  | 0 |  | 0
| ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5 | 120 |  | 0 |  | 0
| ukončení celoplastového kabelu do 5x2,5 | 45 |  | 0 |  | 0
| ukončení celoplastového kabelu do 5x6 | 20 |  | 0 |  | 0
| ukončení slaboproudých kabelů do 4 žil | 34 |  | 0 |  | 0
spínače
| spínač typ řaz 1 | 6 |  | 0 |  | 0
| kryt spínače | 6 |  | 0 |  | 0
| rámeček | 6 |  | 0 |  | 0
| spínač typ řaz 6 | 22 |  | 0 |  | 0
| kryt spínače | 22 |  | 0 |  | 0
| rámeček | 22 |  | 0 |  | 0
| spínač typ řaz 7 | 4 |  | 0 |  | 0
| kryt spínače | 4 |  | 0 |  | 0
| rámeček | 4 |  | 0 |  | 0
| spínač typ řaz 5 | 2 |  | 0 |  | 0
| kryt spínače | 2 |  | 0 |  | 0
| rámeček | 2 |  | 0 |  | 0
| Tlačítko VZT | 5 |  | 0 |  | 0
| kryt spínače | 5 |  | 0 |  | 0
| rámeček | 5 |  | 0 |  | 0
| spínač typ řaz 1 IP 44 | 3 |  | 0 |  | 0
| spínač typ řaz 6 IP 44 | 8 |  | 0 |  | 0
| Vypínač 400V / 25A IP 44 | 4 |  | 0 |  | 0
| Tlačítko v plast. Skříni CS + TS | 2 |  | 0 |  | 0
zásuvky
| zásuvka 16A/250V | 68 |  | 0 |  | 0
| rámeček jdnoduchý / dvojitý | 38 |  | 0 |  | 0
| zásuvka 16A/250V IP 44 na povrch | 22 |  | 0 |  | 0
str.2
akce: | Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice
silnoproudá elektrotechnika včetně hromosvou
rozpočet
|  |  | materiál |  | montáž
pozice | popis | množství | jednotková | celkem | jednotková | celkem
|  |  | cena | cena | cena | cena
| zásuvka 16A/400V | 2 |  | 0 |  | 0
| zásuvka 32A/400V | 2 |  | 0 |  | 0
| datová zásuvka cat 5e | 34 |  | 0 |  | 0
montážní materiál
| ekvipotenciální přípojnice K12 | 2 |  | 0 |  | 0
| krabice přístrojová KU 68 | 145 |  | 0 |  | 0
| krabicová rozvodka 100 | 35 |  | 0 |  | 0
| trubka MONOFLEX do 2336 | 490 |  | 0 |  | 0
| trubka HDPE 30 | 55 |  | 0 |  | 0
| pancéřová trubka 6036 | 3 |  | 0 |  | 0
el zařízení
| Ohřávač vody beztlakový 3,5kW | 5 |  | 0 |  | 0
| Ohřívač vody t 18 kW | 1 |  | 0 |  | 0
| el. osoušeč rukou, 1,8kW | 4 |  | 0 |  | 0
| termočidlo pro kotel | 1 |  | 0 |  | 0
| siréna - bez dodávky - pouze napojení nn | 1 |  | 0 |  | 0
| Zroj 230V/12 V | 1 |  | 0 |  | 0
svítidla
| zářivkové svítidlo LED 1,5FT | 15 |  | 0 |  | 0
| zářivkové svítidlo LED panel podhledové | 25 |  | 0 |  | 0
| svítidlo LED kulaté přisazené | 15 |  | 0 |  | 0
| svítidlo LED kulaté přisazené s čidlem | 13 |  | 0 |  | 0
| zářivkové svitidlo 1x18W | 2 |  | 0 |  | 0
| svítidlo nouzového osvětlení LED provedení | 16 |  | 0 |  | 0
| halogenový reflektor s IR čidlem | 4 |  | 0 |  | 0
| piktogram | 16 |  | 0 |  | 0
uzemnění a hromosvod
| zemnící pásek FeZn 30/4 v zemi | 95 |  | 0 |  | 0
| zemnící drát FeZn prům. 10 | 50 |  | 0 |  | 0
| jímací vedení drát AlMGSi ø 8 mm 30kg | 160 |  | 0 |  | 0
| podpěry PV 21c | 150 |  | 0 |  | 0
| svorka universální SU | 40 |  | 0 |  | 0
str.3
akce: | Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice
silnoproudá elektrotechnika včetně hromosvou
rozpočet
|  |  | materiál |  | montáž
pozice | popis | množství | jednotková | celkem | jednotková | celkem
|  |  | cena | cena | cena | cena
| svorka spojovací SS | 65 |  | 0 |  | 0
| svorka křížová SK | 35 |  | 0 |  | 0
| svorka spojovací SR 03 | 30 |  | 0 |  | 0
| svorka zkušební SZ | 4 |  | 0 |  | 0
| štítek na označení svodu | 8 |  | 0 |  | 0
| jímací tyč 3 m včetně podstavce | 2 |  | 0 |  | 0
| tvarování montážního dílu | 5 |  | 0 |  | 0
| ochrnný úhelník | 5 |  | 0 |  | 0
| držák ochranného úhelníku | 10 |  | 0 |  | 0
| distanční tyč 0,6 | 6 |  | 0 |  | 0
| vyrovnání svodů | 5 |  | 0 |  | 0
ostatní
| protipožární ucpávka - komplet | 1 |  | 0 |  | 0
| silokonový tmel pro utěsnění prostupů | 3 |  | 0 |  | 0
| upevňovací bod PVC hmoždinkou | 350 |  | 0 |  | 0
| práce neuvedené v ceníku - hod | 43 |  | 0 |  | 0
| napojení sirény | 1 |  | 0 |  | 0
| revize el.instalace a hromosvodu | 1 |  | 0 |  | 0
| celkem bez DPH |  |  | 0 |  | 0
0
str.4